2020年4月屯昌县县级集中式生活饮用水水源水质状况报告

根据《中华人民共和国环境保护法》和《海南省环境保护条例》，现将我县2020年4月集中式饮用水水源环境质量状况发布如下：

一、监测情况

2020年4月，屯昌县环境监测站监测1个在用县级集中式饮用水水源，即良坡水库水源地，水源属地表水水源（湖库型）。

（一）监测点位

在良坡水库水源地取水口周边100米附近设置监测断面，采样深度为水面下0.5米处。

（二）监测项目

监测项目为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1的基本项目（23项，化学需氧量除外）、表2的补充项目（5项）和表3的优选特定项目（33项），共61项；并统计当月取水量。湖库型水源增加透明度、叶绿素a。

二、评价标准及方法

根据《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）进行评价。基本项目按照《地表水环境质量评价方法（试行）》（环办〔2011〕22号）进行评价，补充项目、特定项目采用单因子评价法进行评价。

三、评价结果

2020年4月，良坡水库在用县级集中式饮用水水源水质达到Ⅲ类标准，达标率为100%（详见表1）。

表1  2020年4月屯昌县级集中式饮用水水源水质状况

| 城市名称 | 水源名称 | 断面名称 | 水源类型 | 水质类别 | 达标情况 | 超标指标 及超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 屯昌县 | 良坡水库 | 良坡水库取水口 | 湖库型 | Ⅲ | 达标 | / |

备注：集中式饮用水水源和饮用水的区别：饮用水水源为原水，居民饮用水为末梢水，水源水经自来水厂净化处理达到《生活饮用水卫生标准》的要求后，进入居民供水系统作为饮用水。

屯昌县生态环境局

2020年6月5日