## 025表格
2025年屯昌县环境监测站仪器设备检定/校准清单
站内编号 | 仪器设备名称 | 型号 | 出厂编号 | 有效期至 | 备注
屯监03 | 电子天平 | MS204S | B203638676 | 2025-09-01
屯监21 | 立式冷藏柜 | SC-316 | / | 2025-09-01
屯监23 | 微控数显电热板 | EH35A Plus | 120523E7531 | 2025-09-01
屯监24 | 电热鼓风干燥箱 | GZX-9240 MBE | 12116 | 2025-09-01
屯监25 | 电热恒温水浴锅 | DK-98-ⅡA | 507 | 2025-09-01
屯监33 | 双光束紫外可见分光光度计 | TU-1950 | 26-1950-01-0086 | 2025-09-01
屯监34 | 电子天平 | AX224ZH | B745925969 | 2025-09-01
屯监35 | 超纯水机 | Aquaplore 2S | AQS17110017 | 2025-09-01
屯监36 | 立式自动压力蒸汽灭菌锅 | GI36T | A4179016 | 2025-09-01
屯监37 | 台式浊度仪 | TL2350 | 2017120C0061 | 2025-09-01
屯监40 | 生化培养箱 | BSP-250 | 17016P | 2025-09-01
屯监42 | 电导率仪 | S230 | B749096094 | 2025-09-01
屯监43 | 石墨COD智能回流消解仪 | ST106B1 | C3-20200706-62-0837 | 2025-09-01
屯监44 | 水质多参数分析仪 | HQ40D | 200700038712 | 2025-09-01
屯监46 | 低速台式离心机 | TDL-4 | JC202090157 | 2025-09-01
屯监47 | 冷藏冷冻箱 | HYCD-290 | BE0F11GAV000EL8AVSTM | 2025-09-01
屯监48 | 水浴恒温振荡器 | JC-GGC-12S | DK86633251-20200828 | 2025-09-01
屯监49 | 陶瓷纤维炉 | JC-TC12-07 | 20060032 | 2025-09-01
屯监50 | 恒温恒流大气/颗粒物采样器 | MH1205型 | HB0635200709 | 2025-09-01
屯监51 | 恒温恒流大气/颗粒物采样器 | MH1205型 | HB0634200709 | 2025-09-01
屯监52 | 空气采样器流量校准器 | MH4031型 | HF0109200821 | 2025-09-17
屯监54 | 磁力搅拌器 | GL3250B | 11201013 | 2025-09-01
屯监55 | 通用性流速测算仪 | LS1206B | L20070365 | 2025-09-17
屯监56 | GPS定位仪 | GPSmap 631sc | 631sc | 2025-09-17
屯监57 | 激光测距仪 | LDM-100H | 200515684 | 2025-09-23
屯监58 | 超声波水深仪 | JC-HS-300H | JC-HS-300H | 2025-09-17
屯监59 | 手持式气象站 | FB-10 | JC2020082601 | 2025-9-10、2025-9-13
屯监63 | 移液枪 | (1～10)mL | I21409I | 2025-09-01
屯监64 | 移液枪 | (100～1000)μL | P15200I | 2025-09-01
屯监71 | 药物架盘天平 | JYT-2 | 0150 | 2025-09-01
屯监71 | 砝码 | 5g-100g | TC-FM-001 | 2025-09-01 | 5个砝码
屯监72 | 塞氏盘（卷尺） | 0-50m | / | 2025-09-28
屯监73 | 冰箱 | DC-238 | 9703010015228244 | 2025-09-01
屯监75 | 电子温度计 | TP101 | 207498 | 2025-09-01
屯监76 | 电子温度计 | TP101 | 207499 | 2025-09-01
屯监78 | 核辐射检测仪 | AT1123 | 54644 | /
屯监79 | 综合场强仪 | NBM-550 | H-0565 | / | 1个探头：100KHz-3GHz
屯监83 | 林格曼测烟望远镜 | QT201 | 26 | 2025-09-13
屯监84 | 林格曼测烟望远镜 | QT201 | 97 | 2025-09-13
屯监85 | 林格曼测烟望远镜 | QT201 | 99 | 2025-09-13
屯监89 | 声校准器 | AWA6021A | 1023144 | 2025-09-22
屯监90 | 烟气烟尘颗粒物浓度测试仪 | 3012H-D型 | 1A14079304 | /
屯监91 | 烟气黑度望远镜 | HX-HD-200 | 20240617001 | /
屯监92 | 恒温恒流大气/颗粒物采样器 | MH1205 | HB2767240202 | /
屯监93 | 恒温恒流大气/颗粒物采样器 | MH1205 | HB2768240202 | /
屯监94 | 恒温恒流大气/颗粒物采样器 | MH1205 | HB2769240202 | /
屯监95 | 林格曼黑度测试仪 | MQY-300L | 230018 | /
屯监96 | 温湿度计 | WS-1 | 34345 | 2025-09-01
屯监97 | 温湿度计 | WS-1 | 34384 | 2025-09-01
屯监98 | 温湿度计 | WS-1 | 44220 | 2025-09-01
屯监99 | 温湿度计 | WS-1 | 44261 | 2025-09-01
屯监100 | 温湿度计 | WS-1 | 66935 | 2025-09-01
屯监101 | 温湿度计 | WS-1 | 77643 | 2025-09-01