## 清-表3 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：屯昌县看守所监区直饮水设备采购项目 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
1.1 | 基础项目
1.2 | 直饮水设备项目
1.3 | 管道安装工程项目
二 | 措施项目费
1 | 施工单价措施项目费
2 | 施工总价措施项目费
2.1 | 其中：安全文明施工费
2.2 | 其中：雨季施工增加费
2.3 | 其中：夜间施工增加费
2.4 | 其中：检验试验配合费
2.5 | 其中：赶工费
三 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
四 | 不含税工程造价
五 | 税金
合计=一+二+三+四+五
注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

## 清-表4 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：屯昌县看守所监区直饮水设备采购项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
整个项目
基础项目
1 | 030413003002 | 打洞（孔） | 1.墙体机械钻孔 |  | 个 | 31
2 | 030608003002 | 组件(卡件） | 1.管卡 |  | 个 | 350
直饮水设备项目
3 | 031006015001 | 水箱 | 1.水箱1T 304不锈钢φ830H=1300 |  | 台 | 1
4 | 030113015001 | 石英砂过滤器 | 1.石英砂过滤器 |  | 台 | 1
5 | 030211002001 | 水泵 | 1.2吨 h=29米，0.55KW,380V |  | 台 | 1
6 | 030113015002 | 活性炭过滤器 | 1.活性炭过滤器 |  | 台 | 1
7 | 030113015004 | 机械碳过滤器 | 1.机械碳过滤器 |  | 台 | 1
8 | 030503008001 | 自动阀 | 1.自动阀 |  | 个 | 2
9 | 030601002001 | 压力表 | 1.压力表 |  | 台 | 4
10 | 03B001 | 上下布水器 | 1.上下布水器 |  | 付 | 1
11 | 03B002 | 椰壳碳 | 1.椰壳碳 |  | 包 | 1
12 | 030113015003 | 保安滤器 | 1.保安滤器 |  | 台 | 1
13 | 030113015005 | 熔喷滤芯 | 1.熔喷滤芯 |  | 支 | 3
14 | 080602002001 | 反渗透机架 | 1.反渗透机架304不锈钢 |  | 架 | 1
15 | 030404017001 | 电控箱电气 | 1.电控箱电气自动控制 |  | 台 | 1
16 | 030211002002 | 高压泵 | 1.2吨，H=82米，1.1KW，380V |  | 台 | 1
17 | 030218001001 | 反渗透主机（0.5T） | 1.不锈钢膜壳，反渗透膜、流量计、低压开关、电导仪、电磁阀详见设计图材料表 |  | 套 | 1
18 | 040801023001 | 浮球开关 | 1.浮球开关 |  | 个 | 2
19 | 030211002003 | 变频水泵 | 1.2吨，H=29米，0.55KW，220V |  | 台 | 4
20 | 031006015002 | 纯水箱1T | 1.纯水箱1T 304不锈钢，φ830h=1300 |  | 台 | 1
21 | 031006015003 | 水箱 | 1.保温水箱 1T 304不锈钢，φ930h=1200 |  | 台 | 1
22 | 030308003001 | 热交换器安装 | 1.容器式水加热器 2.15KW，380V |  | 台 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：屯昌县看守所监区直饮水设备采购项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
管道安装工程项目
23 | 031001006001 | 塑料管 | 1.PPR DN32 2.管道消毒、冲洗 |  | m | 300
24 | 031001006002 | 塑料管 | 1.PPR DN25 2.管道消毒、冲洗 |  | m | 400
25 | 030804014001 | 低压塑料管件 | 1.异径三通DN25*DN20 |  | 个 | 35
26 | 030804014002 | 低压塑料管件 | 1.90度弯头DN20 |  | 个 | 75
27 | 031003005001 | 阀门 | 1.主管路阀门DN25 |  | 个 | 31
28 | 031003005003 | 塑料阀门 | 1.饮水塑料阀门DN20 |  | 个 | 31
29 | 030411004001 | 配线 | 1.YJV22-4*10mm2 |  | m | 20
措施项目
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 清-表5 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：屯昌县看守所监区直饮水设备采购项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 单位：元 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 |  | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 | 备注
1 | 1.1 | 安全文明施工费基本部分
2 | 1.1.1 | 综合价3000万元以内(含本数) |  | 人工费基数（3千万元以内部分） | 36.82
3 | 1.1.2 | 综合价3000万元-1亿元以内(含本数) |  | 人工费基数（3千万元~1亿元以内部分） | 22.09
4 | 1.1.3 | 综合价1亿元以上 |  | 人工费基数（1亿元以上部分） | 14.73
5 | 1.2 | 安全文明施工费(浮动奖励部分) |  | 安全防护、文明施工基本费 | 0
6 | 1.3 | 夜间施工增加费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差 | 0
7 | 1.4 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差 | 0
8 | 1.5 | 检验试验配合费 |  | 综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费 | 0
9 | 1.6 | 赶工费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差 | 0
合 计

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：屯昌县看守所监区直饮水设备采购项目 |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | PVC材质管阀件 |  | 批 | 1200
合 计 |  |  |  | 1200
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 清-表7 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：屯昌县看守所监区直饮水设备采购项目 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 税金 | 不含税工程造价 |  | D |  | 9
合计
注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。