屯昌县黄岭35kV变电站用地独立地块

控制性详细规划图则

专家评审意见答复

2020年1月8日下午，屯昌县自然资源和规划局在海口市锦鸿温泉花园酒店四楼会议室组织召开了《屯昌县黄岭35kV变电站用地独立地块控制性详细规划图则》专家评审会。专家组一致认为，该规划图则依据较充分，指标基本合理，原则同意该方案，并提出修改完善意见。

根据专家评审意见，项目组修改答复如下：

1、项目名称改为《屯昌县黄岭35kV变电站单独选址项目地块控制性详细规划图则》，并补充单独选址项目编制依据。

答复：已修改补充。

2、优化指标体系，密度应参考工业项目建筑系数控制下线，应标明出线走廊，论证安全距离是否满足。

答复：已修改。

3、市政用量按照无人值守合理计算需求量，近期用井水远期接自来水。

答复：已按照无人值守计算需求量。

4、补充完善成果内容，与县道之间的空地应确定入口用地，补充地形地貌分析。

答复：已补充修改完善。

海南津杭设计工程咨询有限公司项目组

2020年1月